## Baggrund (hidden)
Regneark til beregning af KC mørtler
Indgangsdata: |  |  |  |  | Tabel 1. - Kalkprocent
|  | Kalk | Cement | Sand
Tilsigtet blandingsforhold | KC | 35 | 65 | 650 |  | Kalk | Cement | sand | Kalk procent
Cementens rumvægt jf. Tabel 2. |  | 1100 | kg/m3 |  | KC 20/80/550 | 20 | 80 | 550 | 3.5%
Kalkmørtlens vådrumsvægt | R | 1800 | kg/m3 |  | KC 35/65/650 | 35 | 65 | 650 | 5.1%
Vådmørtlens vandindhold | v | 0.1 | Vægt% |  | KC 50/50/700 | 50 | 50 | 700 | 6.6%
[5 empty] | KC 60/40/850 | 60 | 40 | 850 | 6.6%
Resultater:
Tabel 2. - Cementtype
Antal kg kalkmørtel pr. kg cement | K | 11.6 | Kg mørtel | [5 empty] | kg/m3
Antal liter kalkmørtel pr liter cement |  | 7.1 | Liter mørtel |  | ABC-cement |  |  |  | 1100
Kalkprocent |  | 5.1 |  |  | Basis-cement |  |  |  | 1100
Beregningsdata: |  |  |  |  | Hvid portland-cement |  |  |  | 1100
[5 empty] | Lavalkali sulfatbestandigt cement |  |  |  | 1300
Tallet for kalk/100 | x | 0.35 |  |  | Mestercement |  |  |  | 1300
Tallet for sand/100 | y | 6.5 |  |  | Rapid-cement |  |  |  | 1250
Antal kg kalk | g | 8.361 | Kg
Antal kg cement | C | 15.5275 | Kg
Antal kg sand | S | 155.2754 | Kg |  | Tabel 3 - Mørtel betegnelse
KC 60/40/850
KC 50/50/700
KC 35/65/650
KC 20/80/550

## Hovedark
Regneark til beregning af kalkcement vådmørtler
Indgangsdata:
1. Vælg ønsket receptmørtel: |  | KC 35/65/650
2. Vælg Cementtype: |  | Basis-cement
3. Indtast kalkmørtlens vådrumvægt: |  | 1800 | kg/m3 | (Kan oplyses af mørtelværket)
4. Indtast kalkmørtlens vandindhold: |  | 10% | Vægt% | (Kan oplyses af mørtelværket)
Bemærk at punkt 3 og 4 er væsentlige parametre for blandingsforholdet
Resultater:
Vægtudmåling : | 1 kg Basis-cement til 11,6 kg kalkmørtel.
Rumfangsudmåling: | 1 liter Basis-cement til 7,1 liter kalkmørtel.
Den kalktilpassede mørtel skal leveres med et kalkindhold på 5,1 %
Note on F12: indtast kalkmørtlens vådrumsvægt (kan oplyses af mørtelværket)
Note on F14: Indtast kalkmørtlens vandindhold (kan oplyses af mørtelværket)
Note on F8: Vælg blandingsforhold
Note on F10: Vælg cement type